一、产品简介

旁流水处理器是一种瞬时处理量约系统容量的1-5%而通过流体不断的循环以实现系统全流量处理效果的水处理设备；是用按一定时间规律交变的低压直流电压对循环水进行类电解处理，并辅以清洁、排污手段从而实现防垢、除垢、杀菌、灭藻的效果。

二、工作原理

防垢：水经过旁流水处理器后，水分子聚合度降低，结构发生变形，产生一系列物理化学性质的微小弹性变化，如水偶极矩增大、极性增加，因而增加了水的水合能力和溶垢能力；水中所含盐类离子如Ca2+、Mg2+受到电场引力作用，排列发生变化，难于趋向器壁积聚；特定的能场改变CaCO3结晶过程，抑制方解石产生，提供产生文石结晶的能场；在电场作用下，处理器产生大量的微晶，微晶可将水中易成垢离子优先去除，形成疏松的文石，经辅机分离排出系统，从而达到防垢的目的；

除垢：水经过处理后产生活性氧。对于已经结垢的系统，活性氧破坏垢分子间的电子结合力，改变晶体结构，使坚硬老垢变为疏松软垢，这样积垢逐渐剥落，乃至成为碎片，碎屑脱落，达到除垢的目的；

杀菌灭藻：水经过旁流水处理器，水中细菌和藻类的生态环境发生变化，生存条件丧失而死亡。具体表现在三个方面：改变电场强度，破坏生物的生存物理场，从而影响了细菌以及藻类的新陈代谢，导致死亡；外加电场破坏了细胞膜上的离子通道，改变了调节细胞功能的内控电流，从而影响细菌的生命，含菌液体流过强电场，致使瞬间变化电流通过液体，在导电通路上的细胞被高速运动的电子冲击致死；电场处理水过程中，溶解氧得到活化，产生O2-、·OH、H2O2、以及1O2等活性氧（O2-是超氧阴离子自由基，·OH是羟基自由基，H2O2是过氧化氢，1O2是单线态氧），造成有机体衰老，从而达到杀菌、灭藻的目的；

防腐除锈：活性氧在管壁上生成氧化被膜，阻止管道腐蚀，运行中活性氧对水管壁持续镀膜、钝化；微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制；达到防腐、除锈的目的。

三、产品特点

1.只需旁流处理系统水流量的1%—5%，安装简便。

2.去除锈垢、去除黄水、降低浊度。

3.效果直接可见。

4.智能化全自动运行，效果直接可见。

5.无需要化学药剂，无二次污染，绿色环保。

五、选型、安装及注意事项

1.根据系统管径来确定水处理器的规格型号；

2.设计安装时，系统水泵附近应给MHL系列旁流水处理器留安装位置。旁流水处理器的进水口与系统水泵的出水管相连接，MHL系列旁流水处理器的出水口与系统水泵的进水管相连接；

3.旁流水处理器安装时应在四周留出不小于600mm的检修空间；

4.水处理器应安装在通风较好的室内，如必须在室外安装应加装防雨装置；安装和搬运过程中，不要使电控器受力、受潮；

5.旁流水处理器的进出水口附近应设置压力表，水处理器进出水口的水压可反映水处理器的工作状况；

6.对于新系统，在系统正式启用前，必须冲洗整个管道系统，排除系统中的焊渣、铁丝、钢管氧化皮等杂质，排尽系统中的黄锈水。对于结垢严重（垢厚≥2.5mm）的老系统，安装MHL系列旁流水处理器之前应清除积垢以防老垢脱落堵塞管道。